Specyfikacja konfiguracji

Wygenerowano: 2025-11-22 16:00

Zestaw produktów

| Nazwa | Kategoria | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Cam 4MP Outdoor IR30 | Kamera | 8 | Acme C4O-IR30, 4 MP, IR 30 m |
| NVR 8ch 80Mbps | Rejestrator (NVR) | - | Kanały 8, Przepustowość 80 Mbps |
| Switch 8p PoE 120W | Switch PoE | - | Porty 8, Budżet PoE 120 W |

Bitrate: 43,5 Mbps | Pojemność: 7,24 TB | Budżet PoE: 96 W | Cena orient.: 3 890,00 zł

Informacja: Wszystkie podane ceny mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna wycena może ulec zmianie w zależności od dostępności produktów, aktualnych cen dostawców oraz szczegółowych warunków realizacji.